문서번호	교량안전과-7957
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	05/03 박문희
협조
	강구조교량팀장		류봉현

2016년 상반기 집중점검(비우당교, 성북천교) 시행계획

(상반기 정기점검 및 우기대비 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

교량안전과

(강북일반교량팀)

2016년 상반기 집중점검(비우당교, 성북천교) 시행계획

시설물의 안전에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 비우당교 및 성북천교 집중점검(정기) 계획을 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘16년 교량시설물 집중점검계획(교량안전과-799호, 2016.01.15.)

Ⅱ		시설물 개요

□ 시설물 현황

구 분	위 치	규모 및 구조형식	법정구분	준공년도	비고
비우당교	동대문구 용두2동∼ 성동구 상왕십리동	연장 45m, 폭 26.5m 구조형식 : 케이블 아치교	1종 (DB-24)	2005
성북천교	동대문구 용두2동∼ 성동구 상왕십리동	연장 38.5m, 폭 14.5m 구조형식 : 중로아치교	1종 (DB-24)	2005

□ 시설물 전경사진

	동대문방향 마장동방향 A1 A2
비 우 당 교	성 북 천 교

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검시설 : 비우당교, 성북천교

□ 점검일시 ┏ 비우당교 2016.05.09.(월) 15:00~17:00

┗ 성북천교 2016.05.30.(월) 15:00~17:00

※우기점검 및 자문위원 일정을 고려하여 시행

□ 점검구간 : 시설물 전구간

□ 점 검 자 : 총 8명

- 교량안전과 : 강북일반교량팀(4), 강구조교량팀(2)

- 시설물 주치의 : 김수철 위원(비우당교), 서문동군 위원(성북천교)

□ 상부 주요 점검사항

- 아스팔트포장 균열 및 포트홀, 신축이음장치 및 후타재 파손여부, 보도부 데크

파손여부, 교통안전 및 도로부속시설 파손여부 등

□ 하부 주요 점검사항

- 슬라브 하면 백태, 받침장치 가동 및 변형여부, 신축이음부 누수, 배수관 등

Ⅴ		준 비 사 항

□ 준 비 물

- 차량 : 관용차량 1대

- 안전용품 : 담당자별 개별준비

- 시설물 현황 바인더 : 시설물 담당자 준비

- 점검도구 : 개별지참(점검배낭, 균열자, 카메라, 망치, 손전등 등)

Ⅵ		행 정 사 항

□ 시설물 자문위원 점검수당 지급(20만원)

□ 시설물 점검결과에 의거하여 긴급사항은 2016년 일상유지

보수공사에 작업지시 조치.  끝.