건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	불량맨홀 정비를 위한 현지확인 자체계획(신길)

1. 재난관리과-2717(2016.5.3.)호 『불량맨홀 정비를 위한 현지확인지시 (1차,2차)』와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 신길119안전센터 관내 불량맨홀 정비를 위한

현지확인을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사대상 : 공소765301호외 1개소 (지하식2개소)

나. 조사기간 : 2016. 5. 4  ~ 5. 12. (9일간)

다. 조사자 : 펌프차 승차대원

라. 조사내용

1) 지상식 제수변 및 지하식 소화전 맨홀 주변 침하 및 파손

2) 공사전 맨홀 내부 상태 확인(스핀들 결합여부, 전실 매몰 등)

3) 지하식 소화전 맨홀 뚜껑 확인(상수도 or 소화전) 등

마. 결과보고 : 2016. 5. 13.(금) 까지

붙임  1. 맨홀점검대상(2차) 1부.

2. 소화전 현지확인 결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 2016.5.13.

담당자	조경환		2팀장	박남규		센터장	05/03 이재현
협조자
시행	신길119안전센터-1931	(		)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 31 신길119안전센터	/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	aalong2a@hanmail.net	/	대시민공개