함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 시설자료 수정 요청(********

마포구 ********* 주변의 GIS상 노후 배수관 현장을 횡단굴착한 결과, 현장과 GIS 시설자료가 상이한 것이 확인되어 붙임과 수정하고자 합니다.

가. 위    치 : ***********

나. GIS 시설자료 수정요청 내역

구 분	당 초	변 경
관로재질	아연도강관(GSP)	스테인레스관(SSP)
설치년도	1985년	1993년에 부설된 것으로 추정
구경(mm)	30	40
시설물번호	54991000114

붙임: 1.GIS 시설자료 수정 현황도 1부

2. 관련 보고서 1부.  끝.

주무관							조은희			주무관					함현준					급수운영과장					05/03 박길영
협조자				주무관						안세기
시행			급수운영과-10551									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-3662						/전송								/													/	부분공개(6)