보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김용섭	함현준	05/03 박길영

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 검침장애 해소요청건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.5.3

보고자 : 지방시설주사보   김용섭

서부수도사업소장  귀하

□ 검침장애 수전 현황 및 조사내용(4개소)

연번	주 소	성명	구경	관리번호	조사내용	공사개요	관련 공문대호
1	서교동 377-2 (영보빌딩)	정도균 (*************)	15	26634926	검침장애 (건물내부)	D=20mm, L=3m 이설 (보호통 교체)	요금과-38039 (‘15.11.24)
2	서교동 347-4	정명섭 (*************)	15	20329542	검침장애 (건물내부)	D=20mm, L=3m 이설 (보호통 교체)	요금과-39309 (‘15.12.03)
3	서교동 365-1	녹지환경과	15	31601627	검침장애 (보호통 매몰)	D=20mm, L=3m 이설 (보호통 교체)	요금과-2024 (‘16.01.20)
4	신수동 381-12	송남준 (*************)	15	020287531	검침장애 (건물내부)	D=20mm, L=4m 이설 (보호통 교체)	급수불편해소 (‘16.05.03)

□ 조치의견

○ 상기 위치의 검침장애 수전에 대하여 『2016년 서강동외 7개동 상수도공사』 계약업체

(한진건설  대표 한대호)에 작업지시하여 정비하고자 합니다.