액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	05/03 김형섭

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
100	709	95	706
97	703	20	550
36	553	17	554
16	553	13	551
23	548	96	707
78	711	34	552
0519 (유니드)	548	72	550
101	707	98	710
0579 (유니드)	544	79	711
71	552	136	566
		138	562
총 10 병	6,128	총 11 병	6,719
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,310 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,128 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,182 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,800 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,719 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 182 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 81 ㎏
잔량납품〔 182 ㎏〕- 잔량반출〔 81 ㎏〕= 초과입고량 〔 101 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 05월 03일 화요일