“신나는 변화, 푸른 서초”
		서초소방서
수신	서초구청장(도로과장)
(경유)
제목	지하식 소화전(맨홀) 인상관련 검토의견 알림

1. 소방행정 발전에 항상 협조 해 주시는 귀청의 무궁한 영광을 기원합니다.

2. 서초구청 도로과-6451(2016.4.21.)호 『불량맨홀 정비공사(소화전 맨홀) 시행예정 알림』과 관련하여 검토의견을 아래와 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토의견

연번	주소	위치	형식	검토의견
1	반포대로13길 7	GS25	지하식	보수의뢰
2	남부순환로315길 17	쌈이즈	지하식	보수의뢰
3	서초대로40길 77	그린부동산	지하식	보수의뢰
4	반포대로10길 45	주차장 옆	지하식	보수의뢰
5	서초중앙로20길 30	세븐일레븐	지하식	보수의뢰
6	서운로 220	도미노피자 맞은편	지하식	보수의뢰
7	서운로 162	헤어플럭스 맞은편	지하식	보수의뢰
8	사평대로22길 81	브리앙뜨	지하식	보수의뢰

붙임 : 지하식 소화전(맨홀)인상요청 내역 1부.  끝.

							서초소방서장
★담당자							여승돈			대응총괄팀장					한희수					재난관리과장					05/03 이성로
협조자
시행			재난관리과-3189									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과															/
전화		02-532-4215						/전송			02-599-0119					/													/	대시민공개