출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	장재춘	임인택	05/03 전명수

	명에 의하여 시설물 순찰 및 관로점검, 민원처리와 관련 송파구(관내)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016년 5월 03일.
보고자 : 6급 성 명 : 임 인 택 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2016.5.03. (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서(5월03일)
내용	- 서울시 재난안전 대책본부-38호 관련 배수지 점검. - 거마배수지 점검. - 오금배수지-가압장 점검. - 특이사항없음 - 위례성길,강동대로,양재대로,송파대로,백제고분로, 마천동,오금동, 석촌동,잠실동 차량이동 관로순찰 : 특이사항없음
비 고