투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 수량 변경 및 구매(신규)의뢰(양천주민편익시설 LED조명등)

우리 본부에서 시행중인 “양천주민편익시설 증축 및 리모델링 전기공사” 와 관련하여 아래와 같이 관급자재 수량 변경 및 신규 구매 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 관급자재 수량 변경(남품요구번호 12-2-12177-00)

순번	물품식별 번 호	품명 및 규격	수량(개)		증 감	비 고
			당 초	변경
1	22639862	LED실내조명등 40W	171	171	-
2	22639933	LED실내조명등 40W	52	52	-
3	22639937	LED실내조명등 40W	7	0	감) 7	천장 등기구 설치높이 부족
4	22639940	LED실내조명등 40W	12	12	-
5	22642007	LED다운라이트 12W	433	0	감) 433	천장 마감재와 규격 상이

2. 신규 구매

순번	물품식별 번 호	품명 및 규격	수량	단가(원)	금액(원)	비 고
1	22938019	LED실내조명등 40W	7	176,000	1,232,000
2	22937558	LED다운라이트 12W	433	63,000	27,279,000

따로 붙임 : 1) 조명기구 변경 검토 보고서 1부.

2) 조달물품구매요구서 1부.

3) 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	05/03 권오식
협조자
시행	설비부-7059	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개