문서번호	시설과-3131
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이우진	강민수	05/03 김한준

『2016년 CCTV 유지보수공사 (연간단가)』작업지시(1차) 보고

2016. 5.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2016년 CCTV 유지보수공사』

작업지시(1차) 보고

남산 및 산하공원에 설치되어 있는 CCTV시설물에 대한 보수대상이

발생되어 아래와 같이 연간단가 계약업체에 보수하도록 작업을 지시

(1차)하고자 합니다.

개    요

대상사업 : 남산공원 장충단자락(수표교) 카메라외 26개소

계약업체 : ㈜성원전자통신  (대표 : 성기신)

공사예정(1차)금액 :금3,000천원

시행방법 : 연간단가 계약업체로 하여금 시공하도록 하고 추후 정산

관련근거

북서울꿈의숲관리사무소 - 2794(2016.4.20.) 보수 협조 의뢰

산하공원 현장(운영) 근무자 보수 요청

보수반 현장 점검 후 작업 요청에 따른 보수

작업지시 내역

정비대상	정비 물량	소요예산 (단위:천원)	개소
계		3,000	27
남산공원 장충단자락 수표교 카메라 장충단자락 수표교(앞) 카메라 장충단자락 정자(앞) 카메라 N타워 버스정류장 카메라 실개천 11,65번 카메라	RS-485 통신 점검 BNC 커넥터 점검 비디오 신호 및 프로그램 설정·점검 메인아답터(24V) 교체	500	6
중랑캠핑숲 캠핑사무소(뒤편) 카메라 나들이정사 1,2번카메라 커뮤니티센터 카메라 체육공원 카메라	RS-485 통신 점검 BNC 커넥터 점검 비디오 신호 및 프로그램 설정·점검	600	5
용산가족공원 카메라 9번	카메라 비디오 서버 교체	700	1
낙산공원 낙산공원 전체 11개소 카메라	RS-485 통신 점검 제어기 및 영상 점검	100	11
낙산북측(외성) 주택계단 카메라	카메라 A/S 및 설치	200	1
창포원 카메라 5,6번	신호변환기 교체 동축케이블 점검	800	2
서울시청 남산별관	전기안전관리 정기점검 으로 인한 DVR 점검	100	1

보고자 의견

남산공원 장충단자락(수표교) 카메라외 26개소에 대한 작업지시 물량에 대하여 위와 같이

시공하도록 하고 추후 설계변경시 정산 반영코자 함.

첨부 : 협조 공문 1부   끝.