함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	일일공급량 보고(05월03일)

1. 우리사업소 2016.05.03일(월)의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구 분	2015.05 공급량(㎥)	2016.05 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (3일 현재)	1,189,722	1,231,866	42,144	3.54
일 평 균	396,574	410,622	14,048
동요일(화)	400,456	404,295	3,839	0.96

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

따로붙임 : 1. 전년도 대비 일일공급량 비교 1부

2. 일일공급량(강북수계 및 뚝도수계) 각 1부

3. 전년대비 블록별 유량 1부

4. 일일공급량(가압장)  1부

5. 심야시간 최소유량 비교 1부. 끝.

	중부수도사업소장
수신자	급수운영과장,요금과장
주무관	김영태		기전팀장	손병희		시설관리과장	이승철		중부수도사업소장	05/04 代서경만
협조자
시행	시설관리과-13171	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2184	/전송	02-3146-3739	/	kytnet@seoul.go.kr	/	대시민공개