함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산 2-2중블록 경계밸브 환원조치(밸브개방) 협조요청

1. 배수과-7418호(2015.10.19.) 및 3668호(2016.4.26.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 지난 4.28.(목) 개최된 대현산 11, 17중블록 공급량 증가 관계자회의 및 4.29.(금) 대현산 2-2중블록 경계밸브 현장점검 결과에 따라 현재 100% 잠겨진 2-2중블록의 경계밸브를 아래와 같이 서서히 개방조치 하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 대현산 2-2중블록 경계밸브 조절 추진계획

- 기  간 : 2016. 5.10. ~ 5.27. 3주간

- 조치사항 : 대현산 2-2경계밸브 개방(100% 잠금 ⇒ 30% 개방)

- 협조사항 : 중부수도사업소

▶ 유속변화로 인한 수질변동이 없도록 장기간에 걸쳐 서서히 개방하고, 수질검사 지속 실시하여 민원발생 예방

- 조치사유 : 지난 ’15.10월 해당 밸브를 환원조치(밸브 개방) 하도록 하였으나, 현재 잠금상태로 유지되고 있어 환원조치 필요

※ 4.29.(금) 현장점검 결과 및 세부 조치사항은 붙임 2. 참조

따로붙임 : 1. 대현산 2-2중블록 경계밸브 환원조치 공문(’15.10월) 1부

2. 현장점검 결과 및 세부 조치사항 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	누수방지과장,중부수도사업소장,동부수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	05/04 이규상
협조자
시행	배수과-3984	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개