문서번호	계량기검정과-1258
결재일자	2016.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
김성복		05/04 양춘배
협 조
	주무관		기우해

수도미터 재검정 결과 보고

2015. 5. 4

서울시품질시험소

(계량기검정과)

수도미터 재검정 결과 보고서

신 청 자	상 호		신한메카트로닉스		접수번호			2016********-143
	대표자		이 병 호		접수일자			2016년 5월 3일
검 정 자	지방공업(기계)서기 김성복
기물확인	2016년 5월 3일			증인표시		2016년 5월 3일
검정완료일자	2016년 5월 3일			비고		구조검사는 샘플링 검사 오차검사는 전수 검사실시
계량기명	형식 또는 수량	신청수량		검 정 수 량					불합격사유
				합 격			불 합 격
수도미터	15mm	20		19			1		기기오차발생
〃	80mm	8		8			0
〃	100mm	5		5			0
〃	150mm	1		1			0
〃	200mm	3		3			0
				이 하 여 백
계	-	37		36			1

1. 수도미터 재검정 결과 1부. 끝.