서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	도로관리과장
(경유)
제목	광화문광장 주변 사업계획 파악 회신

1. 도로관리과-6987호(2016.4.28.) 관련입니다.

2. 광화문광장 주변 사업계획과 관련하여 아래와 같이 광화문지하보도 보수 사항을 알려드리오니 관광객 및 외국인 등이 많이 사용하는 광화문지하보도의 쾌적한 보행환경 조성을 위하여 “광화문광장 차도 정비”에 포함시켜 연계 시행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보수대상시설 : 광화문지하보도

나. 시설관리기관 : 종로구청

다. 현 안 사 항 : 광화문지하보도 상부의 원인을 알 수 없는 누수로 인하여                 전기·소방설비 부식 및 부작동

라. 그간 조치사항 : 누수 원인을 정확히 파악치 못한 상황에서‘15년 종로구청

요청에 의거 시비 지원(25백만원) 임시 보완

마. 요구사항 : 광화문지하보도 천장 누수가 상부에서 침투되는 것으로 사료                            되는 바 “광화문광장 차도 정비”에 포함시켜 차도부 정비                            시 연계 검토 및 조치 요청

붙임 : 1) 종로구청 공문 및 관련서류.

2) 광화문지하보도 누수현황도. 끝

	도로시설과장
주무관	전성민		터널복개팀장	김두석		도로시설과장	05/04 송상영
협조자	기전시설팀장	김호성
시행	도로시설과-5329	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청서소문별관1동,2층	/
전화	2133-1668	/전송	2133-1078	/	wholegem@seoul.go.kr	/	대시민공개