수계관말 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	代이병주	05/04 이만기

대시민공개

	명에 따라 수계별 관말지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 5. 4.
보고자: 주무관 유정미

□ 검사일자 : 2016. 5. 4.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미

□ 검사대상 : 8개소(성동구,광진구 무인배수지 수계별 관말지점)

□ 검사방법 : 휴대용 잔류염소 측정기로 현장에서 측정

□ 검사항목 : 잔류염소

□ 검사결과

배수지	주 소	검사일	잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	비 고
응봉배수지	성동구 금호1가 산37-1	5/4	0.15
	성동구 금호1가 산37-7	5/4	0.15
금호배수지	성동구 금호3가 산2-1	5/4	0.20
	성동구 금호4동 1527-1	5/4	0.18
아차산배수지(대)	성동구 성수1가1동 643	5/4	0.23
	광진구 자양2동 686-52	5/4	0.20
아차산배수지(소)	광진구 구의동 9	5/4	0.16
	광진구 중곡동 143-146	5/4	0.16

□ 의견 및 조치시항

- 검사지점 모두 수질기준 이내로 적합하였으며 잔류염소 수질이 안정적으로 유지되고 있음. 끝.