	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급 장비(자동제세동기) 고장 수리 완료 보고

1. 관련 근거

가. 소방장비 관리 규칙 제7조(소방장비 관리․운영 계획의 수립)

나. 소방행정과-401호(2016.1.8.)『2016년도 소방장비 관리운영 기본계획 알림』

다. 수서119안전센터2371(2016.4.22.) 구급장비(자동제세동기) 고장 발생 보고

2. 우리 안전센터에서 관리․운영 중인 자동제세동기 CU-HDI(6-7호) 고장 수리 완료 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

수 리 내 역 -

차량명	장비명	고장 일시	고장 내용	수리 완료 일시	담당업체 의견	담당자	비고
구급차 (6-7호)	자동제세동기 (CU- HDI)	2016.4.21	자동제세동기 패치 인식 불량	2016.5.3.	● 제세동기 및 패치는 이상 없으며, 평소 패치 개봉하여 보관시 겔이 말라 인식을 못할수 있으니 출동시 현장에서 패치 개봉 및 연결하여 사용하라는 답변	1팀: 장. 신동진 2팀: 교. 김동진 3팀: 사. 김종용	※ 비용 청구없음

끝.

	수서119안전센터장
담당자	백준기		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	05/04 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-2661	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동) 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개