수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	05/04 代이우재

	명에 의하여 수질민원 및 지하철, 음식점등 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 5. 4.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 5. 4. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원)	송***************	1	1
지하철음수대	***	1	1
시범음수대	******	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였으며, 세대배관은 동관임에도 공용관부분이 비내식성으로 초기 녹물이 출수될 수 있으니 충분히 퇴수후 음용토록 안내함.

○ 지하철 및 시범음수대 등에 대한 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.