문서번호	급수운영과-9926
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		강동철	05/04 이자화
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05.04

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년05월04일 수요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		노량진본동.흑석1동								강동철.진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
대방7중		대방82					100	14.7		노량진본동13-2				관로누수
상도4중		상도01-18					100	15.5		흑석1동79-221~270 구 간				다점탐지 요청
상도1중		상도15					150	10.9		흑석1동204-58				스핀들 망실
계								41.1
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			동작동86-9일대				05/09		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			동작동산16-12일대				05/09		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			263			157			64		42
특이사항