투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑천 용수공급시설 약품사용량 최종 보고

중랑천 용수공급시설 수처리 약품의 2016년04월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【2016년 03월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	현 재고량	비고
알룸(8%)	39,444	312,280	271,269	80,455
수산화나트륨(20%)	3,131	44,680	46,350	1,461
폴리머	3,940	4,000	3,310	4,630
액체산소	11,149	41,520	42,543	10,126
액체질소	0	7	7	0

붙 임 : 약품사용량 적산대장 1부.  끝.

주무관	남상열		운영과장	05/04 이동신
협조자
시행	운영과-2872	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2657	/전송	2211-2599	/	sun4842@seoul.go.kr	/	부분공개(5)