함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	전염소 급속분사교반기 하지조치 결과 통보

1. 정수과-5343(2016.05.04)호와 관련입니다.

2. 2정수장 전염소 급속분사교반기 시설물에 인젝터 투입설비 설치로 염소투입 처리용량이 개선되어 하자 보수 대상에서 제외코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 전염소 급속분사교반기 하자 조치 결과보고 1부. 끝.

	정수과장
전문관	안기열		정수과장	05/04 서한호
협조자
시행	정수과-5388	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5643	/전송	02-3146-5691	/	ash2002@seoul.go.kr	/	대시민공개