급수협의보고(***************)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
이준범	代최성태	05/04 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-10726

명에 의하여 동담당지역의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

연번	위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
1	중곡동 649-4 외 2필지	㈜삼원특수지	지하6층/지상20층 연면적:20,416.32㎡	업무시설(사무소), 근린생활시설	건축과-14159 (’16.05.02)

2. 현장조사 내용

연번	위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입 구경	비고
1	중곡동 649-4 외 2필지	17~18m	300mm	4.4~4.5kg/㎠	아차산배수지

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부

2. 위치도 1부.  끝.