문서번호	시설과-2934
결재일자	2016.5.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
허용석		이춘한	05/05 공헌구
협조
	전문관		황인공

공원등 사고주 점검결과 보고

2016. 5.

공원등 사고주 점검결과 보고

서울대공원 동물원내 큰물새 휴게소 맞은편(돌고래길) 공원등 사고주 점검결과 및 조치계획에 대한 보고임

□ 현황 및 문제점

○ 서울대공원 동물원내 큰물새 휴게소 맞은편(돌고래길) 공원등(147번)이 차량 접촉(원인자 미상)으로 추정되는 충격으로 등주가 손상되고 기울어져 전도 위험이 있음

○ 위치도 및 현황사진

공원등 위치도	공원등 사고주 전경
차량 충격으로 인한 등주 손상	충격으로 손상된 등주 하단부

□ 검토내용

○ 공원등 사고주 철거 및 설치

▹ 공원등 사고주(8m) 철거 및 신규 설치 작업

▹ 공원등(LED)은 양호하여 재사용

○ 개략공사비 : 2,000천원

□ 조치계획

○ 2016년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에

작업지시하여 보수.정비

○ 예산과목 : 공원 시설물 유지보수 및 정비(전기시설물 정비).  끝.