서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	국민안전처장관(방호조사과장)
(경유)
제목	2016년 해빙기 전국 소방용수시설 일제 정비·점검 결과제출

1. 방호조사과-1271(2016.2.24.)호와 관련임

2. 해빙기 소방용수시설 일제 정비·점검 결과를 아래와 같이 제출 합니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 1 ~ 3.  31(1개월 간)

나. 대    상 : 「소방기본법」제10조에 따른 소방용수시설

계	소 화 전				저수조	급수탑	비상소화장치
	소계	지상식	지하식
			일반 지하식	승하강식
59,481	59,084	16,940	41,938	206	308	89	2,583

다. 고장현황 및 정비계획

구분	계	소 화 전				저수조	급수탑
		소 계	지상식	지하식
				일반 지하식	승하강식
고장현황	2,484	2,431	983	1,448	-	40	13
정비계획	902	896	470	426	-	5	1

붙임  (해빙기)소방용수시설 점검결과 취합서식(서울) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	강병욱		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	05/09 김학준
협조자
시행	재난대응과-8907	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1412	/전송	02-3706-1419	/	kapawho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)