	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완 조치명령서(리치스터디텔)

1. 항상 소방행정 발전에 도움주심을 감사드립니다.

2. 귀하께서 영업하고 계신 다중이용업소에 대하여 비상구 등 피난·방화시설 특별단속에 따른 현장확인 결과 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 조치 명령 하오니 ************까지 시정완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완기간내 이행하지 아니하는 경우에는 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제26조의 규정(1천만원이하의 이행강제금)에 의하여 처분 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병 또는 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 이행 할 수 없는 경우에는 종료 5일전에 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

가. 대 상 : 리치스터텔

나. 대상별 점검결과 미비현황

다중이용업소에 설치 유지하여야 하는 안전시설등	시정보완 조치사항	보완 기간	관계법 규 정
피난설비	****************************	***** 5****	비상경보설비 및 단독경보형 감지기의 호재안전기준 (NFSC201)제4조

※ 위 시정보완 조치명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 종로소방서 예방과(☎ 02-733-2117)로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830(4) ☞ 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

담당자	강강원		검사지도팀장	임명기		예방과장	05/09 안서용
협조자
시행	예방과-8334	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-734-0109	/전송	02-730-6119	/	billion119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)