출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
성호경		최태석	05/09 代최태석
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 4. DNA서열분석기 장비 운영 관리 관련 문의차 (유)라이프 테크놀로지스 코리아에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5. 4.
보고자 : 직 지방수의주사보 성명 : 성호경

보 고 내 용
일 시	2016. 5. 4.(수) 13:00~17:00
건 명	DNA서열분석기 장비 운영 관리 관련 문의 결과보고
내용	○ 출장장소 : (유)라이프 테크놀로지스 코리아 ○ 출 장 자 : 지방수의주사보 곽정연, 지방수의주사보 성호경 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - 원활한 전기영동과정을 위한 기기 관리법 문의 : Buffer/Water/Waste Cleaning 및 교환, Bubble 확인 - 장비 재현성 실현을 위한 검/교정, 유지보수등 관리법 문의 - Capillary array 교체시기 및 방법 확인 - 기타 유전자분석기 관련 물품 조사. 끝.
비 고