문서번호	급수운영과-3928
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	05/09 代김인학
협 조

영상감시시스템 점검일지(2016.5.9.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:39	김석복	정상	정상	정상
서 부	〃	08:42	정한식	〃	〃	〃
동 부	〃	08:44	오인권	〃	〃	〃
북 부	〃	08:40	김상정	〃	〃	〃
강 서	〃	08:45	윤영희	〃	〃	〃
남 부	〃	08:43	조미덕	〃	〃	〃
강 남	〃	08:44	안종각	〃	〃	〃
강 동	〃	08:40	임정옥	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:41	변윤수	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:43	장은생	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:39	이길화	〃	〃	〃
암 사	〃	08:45	한명웅	〃	〃	〃
강 북	〃	08:42	정신영	〃	〃	〃
특이사항