침비정상계량기 조사보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이희대	조인택	05/09 代조인택

2016. 5월 납기 정례검침 결과 아래 주소지의 수도계량기가 지침비정상으로 판단되어 아래와 같이 보고합니다.

2016 . 5 . 09.

보고자 :  행정6급       이 희 대

조       사       내       용

건    명

지침비정상 계량기 조사보고서

○ 주계량기

고객번호	주 소	성명	업종	구경	기물번호	사용량	상태
29373613	*************************	***	가정용	15㎜	d10-70745	1032	지침비정상

○ 검침현황

검침일	지 침	세대사용량(㎥)	주계량기량(㎥)	차인량(㎥)	수도계량기 사진
2016.5.5	2 -125 1	1,531	522	-1,009
2016.3.5	1093	503	503	0
2016.1.5	1064	542	538	-4
2015.11.5	1032	569	576	7

○ 조사내용

- 상기 수도의 주계량기는 16세대가 사용하는 수도계량기로 2016.5월정례검침시 지침9322㎥으로

총사용량은 522㎥임

- 세대계량기 16세대 합산사용량은 1,531㎥으로 주계량기 사용량보다 1,009㎥이 많으며 상기사진 보듯

이 천단위1과2 배열이 비정상적임

○ 조사자 의견

- 계량기가 천단위지침 배열이 비정상으로 수도계량기를 교체하고 사용량은 천단위지침을 제외한

사용량으로 부과처리코자 함.

첨부 : 2016.5.9. 사진 1부.  끝.