문서번호	시설과-1733
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
권순영		이기석	05/09 代이용원
협 조

『청사 냉난방용 흡수식 냉온수기 정비공사』

최종 하자검사조서

2016. 5.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

최종 하자검사조서

공 사 명	청사 냉난방용 흡수식 냉온수기 정비공사
도 급 자	경진센추리(대표 김중각) 은평구 증산동 183-11
공사개요	○ 열교환기 및 냉매배관 교체
준공금액	금12,100,000원(금일천이백일십만원)
계약일자	2015. 4. 13.	준공일자 (준공검사일)	2015. 5. 9. (2015. 5. 11.)
하자담보 책임기간	2015. 5. 11. ~ 2016. 5. 10. (1년)
하자검사일시	2016. 5. 9(월)
검사결과	- 하자사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음.
2 0 1 6. 5. 9. 검사자 : 시설과 지방공업주사보 권 순 영 시설과 지방공업주사보 김 진 기

끝.