문서번호	시설개선과-4698
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	05/09 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2016. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실종합운동장내 노후 시설물을 적기에 보수하여 안전사고 예방과 환경정비에 대한 검토보고 사항임.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 순찰 지적사항(스포츠마케팅과)

- 인라인 트랙 일부 구간의 바닥재가 떨어져 이용자 불편과 안전사고 발생

이 우려됨.

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
주경기장 인라인트랙	노후로 인한 시설물 기능상실로 인해 이용자 불편 및 안전사고 예상	인라인 트랙(폴리우레아 방수재) 재설치 416㎡	48,888	노후

Ⅲ		문 제 점

□ 인라인 트랙 바닥재 노후

❍ 주경기장 데크 위에 설치되어 있는 인라인 트랙이 약 10년이 경과되어 일부 구간 파손 및 탈락이 있어 이용자 불편과 안전사고가 우려됨.

- 1 -

노후로 인한 인라인 트랙 탈락	노후로 인한 인라인 트랙 일부 구간 탈락

Ⅳ		검토의견

□ 인라인 트랙 바닥재 보수공사 추진

❍ 노후되어 파손 및 탈락된 구간에 대하여 조속히 보수공사를 실시하여 이용자들에게 불편해소와 안전사고를 예방코자 함.

□ 소요예산

❍ 약 48,888천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2016년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.

- 2 -