	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 대상 현지 확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1303(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 공덕119안전센터-1520(2016.4.4.)호 『2016년도 소방용수 일제점검 결과보고서 제출』

다. 공덕119안전센터-1572(2016.4.6.)호 『2016년 4월 소방용수시설 정기조사 실시계획 수정보고』

2. 위와 관련하여 공덕119안전센터에서 관리중인 고장 소방용수시설 중 보수 대상에 대한 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 소방용수 보수 대상(7개소)

연번	식별	용수번호	위치	고장내용	확인내용	확인일시	비고
1	지하식	5112	마포대로 14다길 17	제수변 누수	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
2	지하식	5147	신촌로 28다길 8	제수변 누수	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
3	지하식	5168	만리재로 10길 7	스핀들 개폐불량	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
4	지하식	5169	마포대로 20길 10	스핀들 개폐불량	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
5	지하식	5170	손기정로 12길 4	제수변 누수	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
6	지상식	5286	마포대로 14길 15	스핀들 개폐불량	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인
7	지상식	5313	굴레방로 9길 41	제수변 누수	양호	상반기 일제점검중	4월 정기조사 시 재확인

끝.

	공덕119안전센터장
3팀장	김대영		119안전센터장	05/09 진희범
협조자
시행	공덕119안전센터-2060	(		)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82(공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/	kdy911@seoul.go.kr	/	대시민공개