문서번호	토목부-9084
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	05/09 김영수
협조

중랑천 둔치 정비관련 회의결과 보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

중랑천 둔치 정비관련 회의결과 보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016.4.29.(금) 14:00

○ 장  소 : 응봉동 9-1(현장사무실)

○ 참석자 : 12명

- 터널건설과장, 성동구 치수과장 외 5명, 한강사업본부 관계공무원 1명

- 응봉교 책임감리원 외 1명, 용비교 책임감리원, 보문특수건설 1명

□ 회의개최 목적

○ 응봉교 및 용비교 공사 완료 시기가 도래됨에 따라 일시점용하였던, 중랑천 둔치 원상복구 및 정비 방안

□ 기관별 조치사항

연 번	현 황	공사개요	처리부서	비 고
1-4	- 자전거도로, 보행로 선형 조정 및 정비 (자전거도로:암적색 아스콘, 보행로:녹색아스콘)	- 자전거도로 L=400m, B=4m - 보행로 L=400m B=2.5m	한강사업본부
5	- 배수관 보완 설치(초기우수시설)	- 1식	토목부
6	- 폐기물 적치	- 1식	한강사업본부
7-9	- 메쉬휀스 철거 - 자전거도로 복구 - 보행로 복구	- 메쉬휀스 H=1.8m, L=828m - 자전거도로 L=118m, B=4m - 보행로 L=118m, B=2.5m	한강사업본부
	- 가교 철거 - 스테인레스 난간 보수	- 가교 B=4.0m, L=26.2m - 1식	토목부
10	- 기존 휴식공간 및 휴게시설 복구	- L=20m, B=10m (벤치 5개소 포함)	한강사업본부
11	- 하상 시트 및 H-Pile 제거	1식	성동구청 치수과
12	- 자전거도로 복구 (공사장비로 인한 파손부분 추가 정비)	- L=30m, B=2m	한강사업본부
13	- 기존 자전거도로(적색 아스콘) 복구	- L=200m, B=2m	한강사업본부
14	- 폐토사 적치	- 1식	한강사업본부
15	- 저수호안 단면 및 블록 복구	- L=80m	한강사업본부
16	- 가도 설치구간 유수정체로 인한 악취 발생	- 1식	한강사업본부
17	- 가도 유실에 따른 하상 준설	- 1식	한강사업본부

□ 현황사진

연 번	1-4	위 치	중랑천 우안 응봉체육공원 주변

연 번	5-6	위 치	응봉교 북단

연 번	7-8	위 치	중랑천 우안 응봉 빗물펌프장~용비교구간

연 번	9-10	위 치	용비교 하부 주변

연 번	11-12	위 치	무지개다리, 용비교 하부

연 번	13-14	위 치	응봉교 남단

연 번	15-16	위 치	응봉교 하부 주변

연 번	17	위 치	응봉교 하부(하상)

□ 단면도

중랑천 응봉교～용비교 구간 정비계획

□ 향후계획

○ □16.5 처리부서 통보(한강사업본부 시설관리과, 성동구 치수과)

붙임 : 관계기관 회의록 1부.  끝.