	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 비상소화장치 사용훈련 및 일제정비 자체 계획

1. 관련근거

가. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-1580(2016.3.10.)호 “2016년도 소방용수시설 기본업무 추진계획 알림”

다. 재난관리과-2776(2016.5.2.)호 “2016년 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획 알림”

라. 재난관리과-2777(2016.5.2.)호 “2016년 비상소화장치 비품(소모품) 수요량 및 정비대상 파악 알림”

2. 위와 관련 공릉119안전센터 주거밀집지역 등 화재취약지역에 설치 된 비상소화장치에 대한 사용훈련 및 일제정비를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016.5.9.(월)~27.(금)

나. 대상 및 일정 : 7개소(공릉쇼핑센터 3-3호 외 6개소)

연번	일정	관리번호	위치	설치장소	형태	팀
1	5.11.(수)	3-1	동일로180길59	시장지역	일체	3팀
2		3-2	동일로180길60	주거밀집	분리
3		3-3	동일로180길14	시장지역	일체(호스릴)
4	5.18.(수)	3-4	화랑로60길61-9	주거밀집	일체	1팀
5		3-5	공릉로39길21	주거밀집	일체
6	5.25.(수)	3-6	공릉로27길48	주거밀집	일체	2팀
7		3-7	동일로180길53	시장지역	일체(호스릴)

※ 우천 및 출동으로 인한 미실시 경우 별도 문서 없이 주간 근무 기간 내 탄력적으로 훈련 실시

※ 비상소화장치 점검 일정과 병행하여 훈련 실시

다. 동원사항

○ 인원 : 소방, 지역주민, 의용소방대, 명예소방관 등

○ 장비 : 펌프차 및 소방이륜차 등

라. 중점 추진내용

○ 주민과 함께하는 비상소화장치 사용법 교육 및 훈련

○ 비상소화장치함 일제정비점검

-소모품 수용량, 고장 및 안내문 번호자물쇠 훼손 대상, 주차금지 도색 대상 등 파악

○ 지역 자위소방대 편성 및 재정비

3. 행정사항

가. 각 팀장은 사전 홍보로 훈련 당일 지역주민의 적극적인 참여로 실질적인 훈련될 수 있도록 하고, 훈련 중 화재 발생 시 즉시 출동할 수 있도록 출동 태세에 만전을 기하며,

나. 각 팀 비상소화장치 담당자는 훈련 당일 훈련 및 점검장면 사진 촬영으로 홍보교육팀으로 홍보의뢰하여 적극적인 홍보활동을 추진하여 주시고, 훈련 실시 후 비상소화장치 정보 변경 내용 및 훈련 결과를 소방행정정보시스템에 입력하고, 결과는 5.27.(금)까지(비상소화장치 비품 수용량 및 정비대상은 5.20.(금)까지) 재난관리과로 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 비상소화장치 사용훈련 결과보고 서식 1부

2. 2016.비상소화장치 비품 소요 현황 1부

3. 비상소화장치 정비대상 현황 1부.  끝.

담당자	김재우		3팀장	이병기		센터장	05/09 代이병기
협조자
시행	공릉119안전센터-2056	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02) 976-0119	/전송	02) 975-0616	/	kjw8582@seoul.go.kr	/	대시민공개