문서번호	도로보수과-2179
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	05/09 국중진
협조

도로굴착신청 현장조사서-상수6

2016. 05

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당1동142-1
	성 명	동부수도사업소(시설관리과)(박상현)
굴착 위치		중랑구 상봉동 115-1 ~ 상봉동 109-3
굴착 목적		2016 중랑구 배급수관 정비공사(상봉동 115-1~109-3)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	384.0	460.8	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.5m) (관리청복구)
	아스팔트	1.20	384.0	460.8
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 면목로(상봉역삼거리⇒상봉시장육거리)
조사자 의견	2014년 1차로 포장정비구간임으로 2차로 굴착가능함. 2. 2016년 6월이후 굴착공사예정이며, 임시포장후 절삭포장 필요. 3. 면목역방향 2차로 굴착예정임.

2016. 05. 09

보 고 자  실무관 정 원 근