출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이경섭	배성호	05/09 代배성호

	명에 의하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 .05. 09.
************************, 지방공업주사보 이경춘

보 고 내 용
일 시	2016.05.09. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 누수탐지 업무 □ 출장내용 - 다점형상관식 및 음청식누수탐지(광진,중랑구) - 기간제 및 옥외 민원탐지 현장조사 □ 출장결과 - 묵동 1*4-6번지일대 다점형로그 설치 : 탐사중 - 묵동 1*2-3*호 외1개소 다점,음청탐지: 복구반이첩 - 구의동 2*3-3호 외2개소 민원탐지 : 민원처리후 수요가설명
비 고