복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-12987

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	최성재	이승균	05/09 홍춘식

명에 의하여******************에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2016. 05. 09.(월)

복명자 : ******************

복       명       내       용

건    명

지침비정상계량기 현장조사 복명서 (동선동4가, 2016.05.09. 월 최성재)

내용

1.급수전 현황

연번	소 재 지	성 명	관리번호	기물번호	구경	업종	현재지침
1	*************	***	*******	**********	20mm	30	4,955

2.현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                               단위 /㎥

검침일	15.06.27.	15.08.27.	15.10.27.	15.12.27.	16.02.27.	16.04.27.	16.05.09.
지 침	1,745	1,819	1,839	1,858	1,879	4,932	4,955
사용량	61	74	20	19	21	3,053	23

2) 조 사 내 용

- 위 수전은 4층 빌딩에서 사용하는 일반용수전 계량기으로,

- 최근 1년간 월(2개월)평균사용량이 37㎥내외의 수전으로써 16/05월납기 정례검침 시         확인한 결과 계량기 이상지침이 발견된 사항으로서 평소사용량의 83배인 3053㎥이 증         가하였음이 확인됨.

- 조례위반 사항, 누수수리 및 격증할만한 다른 사유는 발견되지 않았음.

- 사용량 격증원인은 십단위 침이 회전 시 천단위, 백단위 지침이 비정상적으로 움직여 발생된 사안으         로 추정됨.

3 .조사자 의견

- 위와 같이 사료되어 침비정상계량기 교체의뢰하고 2016/05월납기 부과사용량은 천단위 비정상으로 사료되는 바 전단위를 제외한 사용량(53㎥)으로 조정하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 계량기 사진 4부.  끝.

비  고