출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	05/09 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 영등포구 양평로28사길 21 전덕산에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 05. 09.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 05. 09

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-05-09) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29707485 /  구경 : 20㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ****************************

다. 성   명 : **************************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 493.85㎡ 2층건물(컴퓨터부품 제조공장)과 연면적494.19㎡ 2층건물(차 제조공장) 총 2개건물이 함께 이용하는 일반용 수전임.

- 1,445㎥ (5/9) - 1,422㎥ (4/26) = 23㎥,

23㎥ ÷ 13일 × 61일 = 107㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 4월24일 계량기근처에서 다량의 누수를 확인하고 옥외누수로 신고를 하였으나, 확인결과 계량기를 지나 연결된 배관의 누수임을 확인하고 업체에 문의하여 계량기근처배관 수리함. (업체: 진흥건축)

건물	수리현장	5/9 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 4.27 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -3,842,440원

비  고

현장확인 참여자 : *****************