보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	박번수	05/09 이희세

수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  5.  09.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 검 사 일 시

- 2016. 4. 25(월) ~ 5. 4(수)

□ 대 상 지 점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 17개소 34대

검 사 일 자	검 사 지 점	검 사 항 목
04. 25	가좌(배), 백련(배), 남가좌현대아파트	탁도, 잔류염소
04. 26	홍제(배), 홍은(배), 북악터널(배)	탁도, 잔류염소
04. 27	공덕초, 불광터널(배)	탁도, 잔류염소
04. 28	만리(가)	탁도, 잔류염소
04. 29	현행(가)	탁도, 잔류염소
05. 02	수색(배), 삼우(배), 독박골(배), 진관동주민센터	탁도, 잔류염소
05. 03	노고산(배), 와우산(배)	탁도, 잔류염소
05. 04	연희(배)	탁도, 잔류염소

□ 법정정도검사 대행업체 : 한국산업기술시험원

□ 검사결과

- 17개소 34대의 수질자동측정기에 대한 법정 정도검사가 정상적으로 실시됨

□ 보고자 의견

- 법정정도검사 대행업체인 한국산업기술시험원에서 정도검사 비용청구시 17개소 34대에 대한 법정검사 비용을 지출하고자 합니다.

- 법정검사 비용 : 14,943,000원

․ 탁도 : 439,000원 × 17대 = 7,463,000원

․ 잔류염소 : 440,000원 × 17대 = 7,480,000원

※ 관련근거 : 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 <별표13>