	송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	민원사항 이첩에 따른 소화전 보수요청(긴급)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 관내 기 보수의뢰 통보된 고장소화전에 대한 민원(소화전주변 침하)이 송파구청으로부터 이첩 접수되어 소화전 긴급 보수를 요청하오니 민원사항임을 감안 조속히 조치하여 주시고, 그 결과를 송파소방서 재난관리과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 송파구 성내천로 187(송파구 마천동 51 붙임참조)

나. 형    식 : 지상식

다. 고장일시 : 2016.1.2.(보수의뢰일1월11일/2월1일/3월7일/4월11일)

라. 민원내용 : “지상식 소화전이 파손되어 소화전 주변이 계속 침하”

붙 임 : 송파구청 민원사항 이첩 문서 1부.  끝.

	송파소방서장
서무담당	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	05/09 심대신
협조자
시행	재난관리과-3850	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동) 송파소방서 3층 재난관리과(대응총괄팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)