함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도 시설물 이설요청에 따른 회신(일자산 빗물저류조 등 방재시설 설치공사)

1. 강동구청 치수과-641(2016.04.15)호와 관련입니다.

2. “일자산 빗물저류조 등 방재시설 설치공사”구간의 상수도시설물 이설요청에 대하여  아래와 같은 협의조건으로 승인 하오니 원인자 부담금을 착공전 납부하여 주시고, 시공관리에 철저를

기하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 강동구 둔촌동 70-26번지

나. 이설개요 : 상수도관 D=150×3m

다. 이설사유 : 하수관로 정비공사 저촉

라. 승인조건 : 따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자 이설

마. 원인자부담금 고지금액 : “421,120원”

바. 행정사항

1) 공사 전 우리사업소에 이설공사 세부 추진 계획을 첨부하여 착공계를 제출한 후

공사 시행

상하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공

시공계획서, 단수계획서, 자재승인 등 제반사항 승인서 제출 후 상수도 감리         입회하에 공사시행

- 특히, 단수계획은 일주일전(7일전) 우리사업소 사전확인(점검)을 받아 시행          하되, 현장사정으로 예정된 일시에 공사 시행이 불가하다고 판단되면, 단수          일정을 재협의 하여 상수도민원 발생 예방

2) 이설 공사 후에는 준공일 이전에  GIS 준공도제출(사진첨부 준공계 제출)

준공도면, GIS측량결과물, 시설물 속성조사표, 철거폐쇄도, 인입관연결현황 등

붙 임 : 1. 이설승인 조건. 1부.

2. 원인자부담금 납부고지서(별도송부) 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	함인석		시설관리과장	전결 05/09 남정열
협조자
시행	시설관리과-9200	(		)	접수		(		)
	05397	강동구 성내로 51 강동수도사업소	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/	keironn99@seoul.go.kr	/	대시민공개