	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 화재발생대상 조치 결과보고(놀이터)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 예방행정편 제6항 완비증명・방염후처리 업무

나. 현장대응단-3601(2016.05.03.)호「화재취약대상 등 화재발생 현황 알림

2. 우리 서 관내 화재발생 대상 중 다중이용업소에서 발생한 다음 대상에

대하여, 현장대응단 재난조사로부터 화재개요를 알아본 바, 재산피해가 경미하고 다중이용업소 특별법과 관련한 시정(권고)사항이 확인되지 않는 바, 현지 출장하지 않고 다음과 같이종결 처리하고자 합니다.

가. 대    상 : 놀이터(유흥주점)

나. 위    치 : ************************

다. 화재일시 : 2016. 5. 2. 10:52

라. 피해내역

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 51천원(동산)

마. 화재개요 : 업소 내 카운터 직근에 위치한 분전반 배선용차단기에서 전기적인 원인으로 발화되었으나, 더 이상 확대되지 않고 발화지점에 국한된 경미한 화재임

바. 조치결과 : 관계자와 전화통화로 피해내역 확인 및 화재예방 교육실시

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 화재현장사진 1부.  끝.

★담당자	권영석		검사지도팀장	홍성원		예방과장	전결 05/09 김주호
협조자	담당자	유종표
시행	예방과-8874	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	(02)473-3119	/전송	(02)417-2175	/	hkch96@seoul.go.kr	/	부분공개(6)