문서번호	시설개선과-4720
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍정표		이상욱	05/10 최용덕
협조
	주무관		오상호

『잠실제1수영장』시설물 유지 보수공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『잠실제1수영장』시설물 유지 보수공사 시행 계획

잠실제1수영장내 골프연습장 누수 및 남녀 샤워실 강화도어 설치 등 보수공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 스포츠마케팅과, 골프연습실 및 기계실 관리직원의 보수요청(유선)

□ 주요보수 내역

○ 골프연습장, 기계실 유도배수

○ 남자 샤워실 강화도어 및 여자 파우더실 거울 설치

○ 수영장 스탠드 출입문 회전문 설치

□ 현황 사진

골프연습장 유도배수	기계실 유도배수	남자샤워실 강화도어 설치

여자샤워실 강화도어 설치	여자 파우더실 거울 교체	수영장 스텐드 출입문 양개도어로 교체

□ 공사 내역

○ 시설별 위치 및 공사내용

(단위:원)

시설구분	공사내용	개략공사비	비고
잠실제1수영장 (골프연습장)	건물 노후화 등에 따른 천정 누수사항으로 천정내 누수부분 유도배수 처리 (스텐판 및 50㎜ pvc파이프 3m 연결 설치)	840,847	실별 관리 직원 보수요청
잠실제1수영장 (기계실)	건물 노후화 등에 따른 천정 누수사항으로 천정내 누수부분 유도배수 처리 (스텐판 및 25㎜ pvc파이프 10m 연결 설치)
잠실제1수영장 (남녀샤워실, 여자파우더실)	남․녀샤워실 출입구 강화도어 설치 및 파우더실 파손 거울 교체 설치	3,304,617	스포츠마케팅과 보수 요청 (차선동 유선)
잠실제1수영장 (관람석 스텐드)	기존 노후되고 출입이 불편하며 사고위험이 있는 90° 개폐 스텐드 출입문을 출입이 용이한 양개도어180° 개폐형으로 교체 설치	1,167,425
총 공 사 비		5,312,889	제경비 포함

□ 조치의견

○ 운영부서 및 실별 관리직원으로부터 보수요청(유선)된 사항으로 안전하고 쾌적한 환경을 위하여 우리사업소 연간단가계약 공사로 시행 후 정산 처리코자 함.

붙임 : 설계서 3부. 끝.