문서번호	정보통신보안담당관-9514
결재일자	2016.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이복수		이명원	05/10 代이방우
협조

-S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축- 광케이블 포설수량 준공 정산보고

2016. 5.

정보통신보안담당관

- S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축 -

광케이블 포설수량 준공 정산보고

S-Plexcenter에 초고속정보통신망 구축사업 시행 중 청사내 구내통신망 광케이블 포설에 필요한 케이블 코아수량이 현장 환경변화 여건에 따라 코아설치 물량이 아래와 같이 증·감 변동 발생되어 사업준공을 위한 설계변경 조치하고 정산처리 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

계약 체결통보 (재무과-12878 /‘16.3.18)

SPlexcenter 초고속정보통신망 구축시행(‘16.2.29)

Ⅱ		사업개요

건    명 : SPlexcenter 초고속정보통신망 구축

주요내역

○ 초고속정보통신망 연계용 백본 4식 구매설치

○ 행정망 및 무선인터넷 서비스용 스위치 3대 구매설치

○ 구내통신망 구성을 위한 광케이블 포설 1식

계약금액 : 344,871,720원

계 약 자 : 블랙썬㈜

계약기간 : 2016. 3.18. ~ 2016. 5. 7

Ⅲ		변 경 내 역

소요자재

구분	당 초	변 경	증·감	사 유
설계 내역	광케이블(24코어) 290M	0M	감290M	- 향후 입주기관 장비 증설이 지속적 증가에 대비하여 광케이블 24코어와 48코어 케이블가격이 동일함으로 48코어로 설계변경하여 포설
	광케이블(48코어) 180M	420M 포설	증240M
	광케이블 최종시험 96코어	112코어	증16코어	- 24코어를 48코어로 변경포설되어 시험물량 중가
	광분배함(24코어) 4개	0개	감4개	- 24코어를 48코어로 변경 포설에 따른 분배함 용량 변경
	광분배함(48코어) 2개	6개	증4개

재료비 및 노무비

구 분		금 액 (원)
		당 초	변 경	증·감
재료비	광케이블	2,260,700	2,020,200	감240,500
	광분배함	545,148	769,620	증224,472
노무비	광케이블	1,580,610	1,412,460	감168,150
	광케이블 최종시험	1,175,424	1,371,328	증195,904
계		5,561,882	5,573,608	증11,726

※ 상세 설계변경 내역서 붙임1) 참조

Ⅳ		준 공 정 산

준공금액 : 344,871,720원

구 분		변경전	변경후	증감액	비 고
통신장비구매 (자산 및 물품취득비)	스위치	292,638,996	292,638,996	0
	소 계	292,638,996	292,638,996	0
광케이블포설 (시설비)	재료비	14,725,338	14,709,310	-16,028	광케이블 코아수 변경 당초24코아 → 변경48코아
	노무비	6,155,412	6,183,166	27,754
	소 계	20,880,750	20,892,476	11,726
합 계		313,519,746	313,531,472	11,726
부가가치세		31,351,974	31,353,147	1,173
계		344,871,720	344,884,619	12,899
상계조치			-12,899	-12,899	본사업비 내에서 상계조치 (주간공정보고에 의거 합의 각서 제출)
정산금액		344,871,720	344,871,720	0

설계변경 정산방안

○ 본 사업은 「과업지시서 PMR-012 설계변경」에 의거 계약당사자와

합의하에 과업내용을 변경할 수 있는 물품 구매설치 사업으로서,

○ 따라서, 변경물량에 대해 계약당사자와 합의하여 정산 시행하고 준공조치

Ⅴ		향후계획

준공검사 및 준공  :‘16. 5. 10 ~ 23

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 주간 공정보고서 1부.  끝.