문서번호	기전과-5464
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
곽정헌		남궁영주	05/10 임대성
협조
	주무관		김현기

2016년 우기 대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

동부도로사업소

기 전 과

「2016년 우기 대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 계획

「2016년 우기 대비」 경관조명 및 가로등시설물에 대하여 일제     점검 ․ 정비를 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 도로시설과-4945호(2016. 4.26.)

(`16년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행)

□ 경관조명 및 가로등시설물 현황

구분	시설물(소)	분전반(면)	조명등(수량)	비 고
계	41	32	5,819
경관조명	5	6	4,300
가로등	33	20	1,242
헌릉로연결도로	3	6	277

□ 추진계획

○ 점검기간 : 2016. 04. 28 ~ 05. 17

○ 점검방법

- 시설물별 담당 접검

․ 가로등·경관조명 시설 : 담당자 및 보수반 2명

․ 헌릉로 연결도로 가로등시설 : 담당자 및 근무자 2명

○ 주요점검내용

- 등기구 탈락 및 접속상태

- 노출전선 및 배관부착상태

- 등주기초 볼트조임 및 경사주 발생여부 상태

- 분전반 차단기 동작 및 발열 상태

- 부점등 및 구간부점등 여부(분기회로 절연상태)

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항 : 현장 조치 및 자체보수반 보수

○ 중요한사항 : 연간단가 업체 작업지시 또는 보수공사 시행

□ 행정사항

○ 기전시설물 점검 ․ 정비결과 제출(도로시설과)

- 점검 및 조치결과 제출 : 2016. 05.18

붙임 : 1. 기전시설물 점검표 1부

2. 기전시설물 점검보고 양식 1부.  끝.