보   고   서

결재	주무관	시설관리과장
	문병희	05/10 代김근용

명에 의하여 “2016년 목동배수지외 8개소 항청소 용역”추진에 따른 세정제 반입 및 성분검사에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016 .  5.  10.

보고자 :  시설주사   성명 : 문병희

제 목 : 세정제 반입 및 성분검사 의뢰

□ 용 역 명 : 2015년 목동배수지외 8개소 항청소 용역(상반기)

□ 설 계 량 : 20kg, 68.9개

□ 반 입 량 : 20kg, 69개

□ 시료 및 성분검사 항목

의뢰기관	품 명	규격	단위	시료수량	시험항목	비고
상수도연구원	캠바이오201	20Kg/개	LOT	2	PH,비소,중금속(납),형광증백제
한국기계전기전자 시험연구원	갬바이오201	20Kg/개	LOT	2	계면활성제,메틸알콜

※ 추출 : 1LOT(20Kg 포장50개)당 무작위 1개

□ 보고자 의견

상기와 같이 “2016년(상반기) 목동배수지외 8개소 항청소 용역” 항 청소 세정제 성분검사를 의뢰하여 배수지 항청소에 대하여 만전을 기하고자 합니다.

붙 임   세정제 반입검수 및 성분검사 시료 전경 1부.  끝.