문서번호	급수운영과-10173
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	05/10 代이경희
협조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 이설 공사)

2016. 5.

남부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 이설 공사)

홍익산업개발(주)에서 시행중인 「시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 이설공사」 계약업체로 부터 사급자재 공급원 승인 요청서가 제출되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 이설공사

○ 공사개요 : D=600mm,  L = 20m 상수도관 이설

○ 공사기간 : 2016.4.29. ~ 2016.5.27.

○ 계약업체 : 록파건설 대표 최정곤

□ 검토내용

○ 검토사항

- 수도법 제14조제3항, 수도법시행령 제24조의2(품질기준) 적합여부

-「수도법 제14조제1항(위생안전기준)」적합여부

○ 사급자재 공급원 적합성 검토결과 : 적정

품명	규격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
부단수할정자관	300~600mm	진원개발(주)	2014.06.27 KWWA-CP-2014-166	2012.04.25. (KCW-2012-0125)	적정
제수변(소프트)	100~600mm	신진정공(주)	2011.10.11 KWWA-11-008	2012.03.13. KCW-2012-0055	적정
이탈방지압륜	300~600mm	서우실업(주)	2013.08.09 KWWA-13-005	해당없음	적정
수도용고무링	100~600mm	신한고무(주)	2005.12.30. (00-1275호)	2013.02.21. (KCW-2013-0060)	적정
	100~600mm	(주)남호특수고무	2012.11.21. (00-1381호)	2013.07.17. (KCW-2013-0017)	적정

품명	규격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
닥타일주철이형관외 (엑폭시분체도장)	80~200mm	한국주철관 공업(주)	1997.12.19. (1557호)	2011.05.26. (KCW-2011-0003)	적정
	80~200mm	세창주철공업(주)	1997.12.02. (97-09-062호)	2011.05.26. (KCW-2011-0015,16)	적정
	80~200mm	현대주철산업(주)	2000.04.08. (00-1289호)	2011.05.26. (KCW-2011-0010)	적정
	80~200mm	(주)신안주철	2002.03.07. (02-2584호)	2011.05.25. (KCW-2011-0012)	적정
플랜지접합부속 (볼트,너트)	80~600mm	(주)대길통상	1992.12.26. (9631호)	해당없음	적정
KP접합부속(B/N)		현대주철산업(주)	1999.08.30. (98-0819호)	해당없음	적정
		대한금속공업(주)	1997.03.17. (97-02-005호)	해당없음	적정
KP접합부속(압륜)	100~200mm	현대주철산업(주)	1999.08.30. (98-0819호)	해당없음	적정
	100~200mm	(주)동광주철	2007.03.14. (07-0089호)	해당없음	적정

□ 조치계획

○ 사급자재 공급원 승인처리

- 사급자재 공급원의 관련규정 적합여부 검토결과 적정한 것으로 확인

되어 공급원을 승인처리하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 사급자재 승인 요청서(별도첨부).  끝.