투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	영동대교 경관조명 교체공사 추진계획 보고

1. 서울시 도로시설과-2917(2016.03.11.)호와 관련 “영동대교 경관조명 교체공사”를 추진하기 위하여 현재 설치된 LED-bar의 점등상태를 확인한 바 당초 연출된 색상이 맞지 않아 기존 등기구 교체가 필요한 실정으로서,

2. 최초설계한 용역회사의 자문을 받아 등기구 선정을 위한 시험결과 LED 15w/45° 제품을 70% Dimming했을 때 교량 상판 전면에 최적의 조명연출이 가능하다는 결과에 따라 위 조명기구를 선정하였고,

3. 특히 영동대교의 경우 타 교량의 경관조명과 같이 부점등된 등기구(램프, 안정기)만 교체하면 가능한 경관조명이 아니기 때문에 부득이 전량 교체하여야 당초 연출된 색상으로 조명연출이 가능하며, 부분 교체시 통일된 경관조명이 되지 않아 효과가 없어 예산낭비라는 전문가의 지적 및 민원이 발생할 것으로 판단되고 또한 기배정된 예산(229백만원)으로는 상·하류측 전량 정비가 어려운 실정임으로  아래와 같이 추가 예산을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 추가예산 현황

- 소요예산액   : 453,636천원

- 기 배정금액 : 229,570천원

- 추가요청금액 : 224,066천원.

붙임 : 1. 2015년 경관조명 현황조사(전면보수시 보수비용산정)  1부.

2. 영동대교 경관조명 교체공사 추진계획 1부.

3. 영동대교 경관조명 교체공사 내역서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	신대중		기전과장	박심근		성동도로사업소장	05/10 이종엽
협조자	주무관	문준호
시행	기전과-3529	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개