문서번호	행정지원과-9775
결재일자	2016.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
최현곤	조기열	정의석	05/10 박용진
협 조

2016년 흡수식 냉.온수기 세관 및 정비 계획

2016. 5

북부수도사업소

(행정지원과)

흡수식 냉.온수기 세관 및 정비 계획

청사내 흡수식 냉․온수기의 세관 작업 및 노후 부품 교체로 기기의 성능 향상과 에너지 열효율을 높여 에너지절약 및 기기수명 연장으로 청사관리에 최선을 다하고자 함.

1. 목적

○ 기계실 냉.온수기 배관내부의 이물질을 제거하여 열효율 향샹

○ 냉․온수기 기기의 성능 및 수명 연장

○ 하절기 에어콘 사용 대비 시험운전 및 사전 정비로 기기고장을 예방

2. 장비현황

○냉․온수기 현황

명칭(형식)	제작사	규격 (용량)	설치 년도	냉방능력	난방능력	설치업체	비고
흡수식냉온수기 LDF-WO12A362	LG전선 (주)	120RT	2002.11	120usRT	326.75× 10㎥Kcal./h	LG산전 (주)	중앙제어 방식

냉.온수기(지하)                            냉각탑(옥상)

3. 세관개요

○ 흡수식 냉.온수기 세관 및 약품보충

○ 펌프교체 및 배관설비 보온, 보수, 도색

○ 냉각탑 팬코일 청소 및 배관세관, 도색

○ 배관 녹 제거 및 퇴수관 정비 등

4. 예산 및 일정

○ 계약방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 5호         에 의거 수의계약

○ 소요예산 : 약 5,500천원

○ 공사일정 : 2016.06.16~19(4일)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

5. 기대효과

○ 흡수식 냉.온수기의 열효율 향상으로 에너지절감

○ 부속기기의 사전 정비로 내구연한 연장

○ 쾌적한 근무환경 조성으로 근무성취도 증가 .  끝.