서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	정릉천고가 추가 텐던 교체에 따른 협조요청

1. 도시기반시설본부 토목부-8370(2016.4.27.)호 및 시설관리공단 도로시설처-5178(2016.5.9.)호와 관련입니다.

2. 정릉천고가 손상구간(P38~P46, 420m) 내시경 조사결과, 부식손상이 비교적 심하다고 판단되는 P46-L4 텐던 교체 의견이 서울시설관리공단으로부터 제출되어 추가 텐던 교체를 실시코자 하오니, 정릉천고가 안전 확보를 위한 조치계획(행정2부시장방침 제51호, ‘16.2.26.)에 의거 정릉천고가 보수·보강공사를 실시하고 있는 귀 본부에서는 추가 텐던 교체에 따른 공사계획, 소요예산 등을 2016. 5. 13(금)일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 관련 공문 1식.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	권미애		시설기술팀장	이상호		도로시설과장	05/10 송상영
협조자
시행	도로시설과-5471	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-1673	/전송	2133-1078	/	wing127@seoul.go.kr	/	대시민공개