수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	05/10 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 5. 9.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 5. 9. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	************************ *****************	2	2
품질확인제(기타민원)	************************ ************	1	1
관리대상저수조	송파구 중대로4길 8, 본관4층 (문정동, 가원초등학교)	1	1				미생물검사 예정
무인배수지	거마배수지	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원건에 대하여 현장수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용할 수 있도록 안내

○ 국공립학교 관리대상 저수조에 대한 현장수질 검사 결과 수질기준 이내로 적합하며, 미생물 검사 예정

○ 무인배수지 잔류염소 농도 측정결과 수질기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.