투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도설비부장
(경유)
제 목	지하철918공구 설비분야(변전실 환기구, 931E1 환기구) 재협의 요청

1. 도시철도설비부-4344(2016.04.22.)호와 관련입니다.

2. 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』의 변전실 환기구, 931E1 환기구 재료투입구 및 Duct 구조변경 시공에 대한 업무협의와 관련하여 서류 보완 후 재협의 요청하오니 검토결과를 ‘16.05.13.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보완사항

- 본부 설계기준 풍도면적 및 변경 풍도면적 재산출

- 931E1환기구 변경 시 장비반입 가능여부에 대한 시공사 및 장비업체 협의 의견서 첨부

- 보완사항이 반영된 원 설계자 의견첨부

붙임 : 1. 감리 공문 및 검토의견서 각 1부.

2. 시공사·장비업체 및 설계자 의견서 각 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	05/11 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-5870	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)