	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 형식변경 의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 응답소 민원(접수번호 20160502003833) 및 재난관리과-3542(2016.5.10.)호와 관련, 소방용수시설 형식변경을 다음과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	주 소	내 용	변경내용
1	000042호	강남구 선릉로 321 (강남구 역삼2동 756-15)	소화전으로 인한 통행로 협소에 따른 통행불편 안전사고 예방	현재위치 지상식 소화전에서 지하식 소화전으로 형식변경

3. 응답소 민원대상인 만큼 조속한 시일 내에 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임  현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	05/11 代고석봉
협조자
시행	재난관리과-3570	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개